 **Некоммерческое партнерство «Школа бокса «Торпедо»**

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**для инвалидовобъекта социальной инфраструктуры**

**помещений Хоккейного стадиона «Торпедо»**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование объекта* | Хоккейный стадион «Торпедо» Лит.А помещения: 88-90,93-101,43-45, 110. |
| Полный почтовый адрес объекта | 603004 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул .Лоскутова, д.10 |
| Общая площадь объекта | **17002,8 кв. м,** |
| Год постройки здания | **1990** |
| наличие прилегающего земельного участка, площадь | Имеется, **17579 кв. м** |
| Сведения об организации, расположенной на объекте: Название организации (полное юридическое наименование -согласно Уставу, краткое наименование) | Некоммерческое партнерство «Школа бокса «Торпедо» (НП «Школа бокса «Торпедо») |
| Телефон/ Е-mail | **8-(952)4647643**, Е-mail torpedobox57@mail.ru, kikbox-nn@mail.ru |
| Вид деятельности | дополнительное образование, физическая культура и спорт*,* спортивно- оздоровительная*,* деятельность спортивных объектов |
| Основание для пользования объектом | **Договор аренды №ДА04/008т/002/19** |
| Дата предстоящих плановых ремонтных работ на объекте: | **3-4 кв 2021г** |
| Ведомственная принадлежность объекта | ПАО «ГАЗ» |
| Форма собственности объекта | частная |
| Размещение объекта: Часть отдельно стоящего нежилого здания (помещения площадью 493,6 кв.м), этажи, на которых оказываются услуги населению – 2 этаж |
| Количество и назначение входов | Один главный вход для посетителей |
| Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость) | количество обслуживаемых посетителей/день 30, вместимость 40 |
| Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья | нет |
| Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому | нет |
| Возможность дистанционного обслуживания | нет |
| **1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов** |
| Наименование основных структурных элементов объекта | Доступность для инвалидов  |
| **К**(на кресле- коляске) | **О**(с нарушением опорно-двигательного аппарата) | **С**(с нарушениемзрения) | **Г**(с нарушениемслуха) |
| Территория объекта | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | Доступна полностью |
| Входная группа | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | Доступна полностью | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | Доступна полностью |
| Пути движения | Не доступна | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | Доступны частично  |
| Зона оказания услуги  | Не доступна | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | Доступна полностью |
| Санитарно-бытовые помещения | Доступна частично (с сопровождающим) | Доступна частично (с сопровождающим) | Доступна частично (доступна с сопровождающим) | Доступны полностью |
| **2. Доступность объекта для инвалидов** |
| Состояние доступности  | Доступность для инвалидов |
| **К** | **О** | **С** | **Г** |
| Доступность объекта | Не доступен (нет подъемных устройств на 2 этаж), Доступные зоны обслуживания только на 1 этаже | Доступен частично (доступ с сопровождающим) | Доступен частично (доступ с сопровождающим) | Доступен частично (нет информационных экранов, аудиовизуальных систем и пр) |
| Доступность услуги | Не доступна | Не доступна | Не доступна | Не доступна |
| Доступность итоговая | Не доступен для группы К. Доступные зоны обслуживания группы К только на 1 этаже. Доступен частично для групп О,С,Г. |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В соответствии с Уставом НП «Школа бокса «Торпедо» вправе оказывать услуги связанные с развитием видов спорта бокс и кикбоксинг, а в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 №1144н к занятиями этими видами спорта допускаются лица, имеющие 1-2 группу здоровья. В связи с этим НП «Школа бокса «Торпедо» не вправе оказывать услуги лицам, имеющим инвалидность и не отвечающим требованиям приказа МЗ РФ от 23.10.2020 №1144н.

**3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные структурные элементы объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта\***  |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | на автопарковке установить знак «парковка» и обновить разметку  |
| Вход (входы) в здание | Создать тактильную полосу перед маршем и маркировку ступеней |
| Путь (пути) движения внутри здания  | -Создать контрастную маркировку ступеней, - оборудовать поручнями лестницы (с 5 ступенями) в рамках текущего ремонта, - рассмотреть с собственником объекта техническую и конструктивную возможность объекта для создания подъемного устройства для инвалидов в зону оказания услуг на 2 этаж, - создать минипандус на перепаде высоты и переносной пандус с уклоном не более 20% на лестнице по ходу движения на 2 этаж от входа пост №3. |
| Зона целевого посещения объекта (оказания услуги) – зал бокса, 2 этаж | -заменить дверную коробку на входе в хол для понижения порога, -создать минипандус на входе в зал бокса, -создать тактильную информацию о назначении помещений, -заменить ручки и обналичку дверных косяков на контрастные по цвету с дверным полотном. |
| Санитарно-гигиенические помещения 1 этаж | Установить опорные поручни на раковину, Создать тактильную маркировку в санузле |
| Санитарно-гигиенические помещения 2 этаж | для обеспечения доступа групп К, С необходимо провести ремонт помещений с расширением площади, увеличением дверных проемов, установить твердое нескользящее покрытие в душевой, расположить выключатели на высоте не более 0,8 м от пола, в туалетных кабинах и душевых установить кнопку вызова персонала, поручни, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Указанные работы имеют смысл только при условии обеспечения доступа инвалидов к помещениям 2 этажа (организация подъемного устройства для инвалидов). |
| Все зоны и участки объекта в целом | Объект доступен частично для групп О,С,ГОбъект не доступен для группы К (нет подъемных устройств на 2 этаж, нет поручней на внутренних лестницах ), Доступные зоны обслуживания только на 1 этаже |

\* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации до 2030г

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)

после выполнения работ по адаптации: доступность объекта маломобильным группам населения

Паспорт сформирован на основании Акта обследования от «17» августа 2021 г.,

Дата составления паспорта « 17 » августа 2021 г